## ВО
Тип и условное обозначение | Тепловой поток не менее, кВт | Расход воды, м3/ч | Расход воздуха, м3/с | Температура охлаждающей воды, °С |  | Температура охлажденного воздуха, °С |  | Аэродин. сопр., Па | Гидродин. сопр., МПа | Наибольшее рабочее давление, МПа
|  |  |  | УХЛ4 | О4/Т4 | УХЛ4 | О4/Т4
ВО-7/700 | 7 | 15 | 0.57 | 30 | 35 | 40 | 45 | 330 | 0.04 | 0.35
ВО-10/800 | 10 | 4.3 | 0.5 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0.017 | 0.3
ВО-12/990 | 12 | 10 | 0.7 | 30 | - | 40 | - | 73 | 0.014 | 0.15
ВО-14/950 | 14 | 6 | 0.625 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0.026 | 0.3
ВО-14/1000 | 14 | 5.4 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 0.042 | 0.6
ВО-15/950 | 15 | 15 | 1.1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 590 | 0.05 | 0.35
ВО-17/1100 | 17.5 | 7.5 | 0.275 | - | 36 | - | 43 | 127 | 0.049 | 0.3
ВО-20/1100 | 20 | 8.6 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 167 | 0.03 | 0.3
ВО-20/1320 | 20 | 9 | 1.4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0.12 | 0.6
ВО-22/850 | 22 | 6.3 | [6 empty] | 0.04 | 0.3
ВО-30/1100 | 30 | 15 | 0.55 | 33 | - | 40 | - | 90 | 0.049 | 0.3
ВО-30/1510 | 30 | 14.4 | 1.7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 0.08 | 0.6
ВО-32/1320 | 32.5 | 10 | 1.7 | - | 36 | - | 43 | 334 | 0.03 | 0.3
ВО-38/1100 | 38 | 15 | 1.5 | 33 | 35 | 40 | 45 | 100 | 0.006 | 0.3
ВО-40/800 | 40 | 25 | 4.2 | 25 | 30 | 35 | 40 | 479 | 0.0124 | 0.2
ВО-42/830 | 42 | 20 | 1.6 | 30 | - | 40 | - | 215 | 0.02 | 0.3
ВО-42/1345 | 42.5 | 25 | 1.5 | 33 | 38 | 40 | 45 | 186 | 0.041 | 0.5
ВО-46/1510 | 30 | 14.4 | 1.7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 0.08 | 0.6
ВО-46/1510 | 46 | 13 | 2.1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 215 | 0.07 | 0.3
ВО-50/470 | 50 | 30 | 2.37 | 30 | 35 | 40 | 45 | 461 | 0.02 | 0.3
ВО-50/780 | 50 | 4.7 | 1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 200 | 0.005 | 0.5
ВО-50/800 | 50 | 10 | 2.8 | 30 | - | 40 | - | 1100 | 0.008 | 0.5
ВО-50/1000 | 50 | 10 | 4.2 | 30 | - | 40 | - | 950 | 0.006 | 0.5
ВО-50/1320 | 14 | 5.4 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 0.042 | 0.6
ВО-50/1320 | 20 | 9 | 1.4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0.12 | 0.6
ВО-50/1320 | 50 | 15 | 1.75 | 33 | - | 40 | - | 229 | 0.03 | 0.3
ВО-50/1535 | 50 | 17.5 | 1.8 | - | 43 | - | 50 | 285 | 0.06 | 0.3
ВО-55/1360 | 55 | 33.3 | 3.42 | 30 | 35 | 40 | 45 | 113 | 0.071 | 0.2
ВО-56/700 | 56 | 40 | 2.75 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108 | 0.026 | 0.3
ВО-56/1345 | 56.3 | 25 | 2.25 | 33 | 33 | 40 | 40 | 441 | 0.085 | 0.5
ВО-57/830 | 57 | 20 | 2.5 | 30 | - | 45 | - | 440 | 0.012 | 0.3
ВО-60/1550 | 60 | 25 | 1.5 | 33 | - | 43 | - | 46 | 0.007 | 0.3
ВО-68/900 | 68 | 50 | 3.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108 | 0.045 | 0.3
ВО-70/788 | 70 | 30 | 2.3 | 32 | 35 | 40 | 45 | 388 | 0.1 | 0.5
ВО-70/1000 | 70 | 18.5 | 1.8 | 30 | - | 40 | - | 206 | 0.069 | 0.3
ВО-70/1250 | 73 | 36.5 | 2.5 | - | - | - | - | 385 | 0.021 | 0.3
ВО-70/1535 | 70 | 25 | 2 | 33 | - | 40 | - | 245 | 0.06 | 0.3
ВО-76/1010 | 52-76 | 10.5-28.8 | 1.6-4.0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 81-407 | 0.015-0.042 | 0.3
ВО-76/1010 | 80 | 25.2 | 1.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 74.6 | 0.085 | 0.6
ВО-80/1250 | 80 | 10 | 6.9 | 30 | - | 40 | - | 1050 | 0.02 | 0.5
ВО-80/1900 | 80 | 25 | 2.125 | 33 | 33 | 40 | 40 | 201 | 0.045 | 0.5
ВО-82/1540 | 82.5 | 25 | 1.9 | 35 | 35 | 45 | 45 | 508 | 0.018 | 0.8
ВО-82/2010 | 82.5 | 24 | 3.3 | 25 | - | 35 | - | 100 | 0.052 | 0.5
ВО-90/940 | - | 83 | 9.6 | 30 | - | 40 | - | 208 | 0.06 | -
ВО-90/1450 | 93 | 36.5 | 3.5 | - | - | - | - | 522 | 0.024 | 0.3
ВО-91/1500 | 91 | 24 | 5 | 30 | - | 40 | - | 324 | 0.0115 | 0.4
ВО-95/1200 | 95 | 25 | 4.2 | 20 | 25 | 35 | 40 | 105 | 0.029 | 0.3
ВО-100/1200 | 100 | 28 | 4 | 30 | - | 40 | - | 222 | 0.0005 | 0.15
ВО-100/1220 | 100 | 67 | 3.34 | 25 | - | 35 | - | 180 | 0.03 | 0.1
ВО-100/1400 | 100 | 18 | 8.3 | 30 | - | 40 | - | 870 | 0.04 | 0.5
ВО-100/1400 | 100 | 42 | 4.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 250 | 0.022 | 0.4
ВО-100/1800 | 100 | 18 | 13.9 | 30 | - | 40 | - | 870 | 0.03 | 0.5
ВО-106/1000 | 106 | 37.5 | 6 | 20 | - | 35 | - | 334 | 0.04 | 0.3
ВО-112/1500 | 112 | 25 | 4.2 | 20 | 25 | 35 | 40 | 126 | 0.028 | 0.4
ВО-115/1510 | 78-115 | 15.7-32.7 | 2.2-6.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75-440 | 0.019-0.080 | 0.5
ВО-115/1510 | 78-115 | 15.7-43.1 | 2.2-6.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 76-440 | 0.017-0.027 | 0.3
ВО-115/1590 | 78-115 | 15.7-43.1 | 2.2-6.2 | 30 | - | 40 | - | 75-440 | 0.017-0.027 | 0.3
ВО-120/1250 | 120 | 30 | 2.5 | 30 | - | 40 | - | 112 | 0.017 | 0.5
ВО-125/1600 | 125 | 44 | 5.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 118 | 0.12 | 0.5
ВО-130/1400 | 130 | 37.5 | 4.2 | 28 | 35 | 35 | 40 | 133 | 0.0247 | 0.2
ВО-140/1448 | 140 | 60 | 4 | 30 | - | 40 | - | 27.6 | 0.006 | 0.3
ВО-140/2150 | 137 | 36.5 | 4.25 | - | - | - | - | 364 | 0.031 | 0.3
ВО-146/510 | 146 | 43.1 | 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 0.07 | 0.5
ВО-150/1500 | 150 | 42 | - | 18 | - | - | - | - | 0.045 | 0.3
ВО-150/1770 | 150 | 40 | 7 | 30 | - | 40 | - | 704 | 0.08 | 0.4
ВО-150/2090 | 150 | 40 | 7 | 30 | - | 40 | - | 196 | 0.08 | 0.4
ВО-158/1320 | 112 | 32.4 | 2.3 | 30 | 40 | 40 | 50 | 42 | 0.1 | 0.3
ВО-158/1510 | 108-158 | 21.6-59.3 | 3.4-8.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-445 | 0.016-0.023 | 0.3
ВО-158/1510 | 160 | 36 | 3.4 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75 | 0.13 | 0.6
ВО-165/2200 | 109-165 | 14.4-36.6 | 3.5-8.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 98-559 | 0.030-0.135 | 0.5
ВО-188/2200 | 188 | 44 | 7.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 122 | 0.13 | 0.5
ВО-194/2510 | 133-194 | 28.8-65.4 | 4.0-10.2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-434 | 0.020-0.070 | 0.5
ВО-204/2010 | 133-204 | 18-45 | 5.0-12.6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108-544 | 0.024-0.096 | 0.5
ВО-220/1714 | 220 | 80 | 5.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 423 | 0.016 | 0.3
ВО-240/2600 | 240 | 62 | 12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 0.23 | 0.5
ВО-267/2510 | 184-267 | 43.1-118.2 | 5.4-13.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-427 | 0.034-0.089 | 0.3
ВО-270/3350 | 270 | 43.1-90 | 5.4-13.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-427 | 0.02-0.07 | 0.3
ВО-280/2000 | 280 | 35 | 6 | 25 | 30 | 35 | 40 | 332 | 0.032 | 0.2
ВО-283/2440 | 367 | 253 | 112 | 16 | - | 35 | - | - | - | -
ВО-325/2100 | 325 | 112.5 | 6.25 | 33 | - | 40 | - | 431 | 0.073 | 0.5
ВО-325/2740 | 325 | 150 | 10 | 30 | - | 40 | - | 175 | 0.035 | 0.2
ВО-375/2510 | 375 | 90 | 15 | 35 | 45 | 16 | 35 | 137 | 0.2 | 0.5
ВО-380/2300 | 380 | 50 | 14.2 | 15 | 30 | 35 | 50 | 829 | 0.035 | 0.3
ВО-1200/2000 | 1200 | 275 | 36 | 30 | - | 40 | - | 550 | 0.035 | -